Ocena okresowa bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych.

Dz.U.2016.28 z dnia 2016.01.08

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 23 stycznia 2016r.

Wejście w życie:

23 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych 1 ( 2

Na podstawie art. 55g ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) zarządza się, co następuje:

§  1.Rozporządzenie określa zakres oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych,

zwanej dalej "oceną okresową", oraz zakres raportu z oceny okresowej.

§  2.Ocena okresowa obejmuje:

1) weryfikację rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej składowiska odpadów promieniotwórczych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzenia oceny okresowej po raz pierwszy - od rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych;

2) weryfikację zgodności eksploatacji lub zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych z zezwoleniem na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych, przepisami prawa, normami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi standardów bezpieczeństwa dla składowisk odpadów promieniotwórczych;

3) weryfikację oraz ocenę aktualnego stanu zastosowanych barier, elementów konstrukcji i wyposażenia składowiska odpadów promieniotwórczych mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony radiologicznej;

4) identyfikację procesów starzenia się barier, elementów konstrukcji i wyposażenia składowiska odpadów promieniotwórczych wymagających działań naprawczych;

5) identyfikację zdarzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka i sił przyrody mających potencjalny wpływ na bezpieczeństwo składowiska odpadów promieniotwórczych;

6) doświadczenia lub wnioski z dotychczasowej eksploatacji ocenianego składowiska odpadów promieniotwórczych i innych składowisk odpadów promieniotwórczych oraz z badań naukowych mających znaczenie dla składowania odpadów promieniotwórczych;

7) weryfikację zintegrowanych systemów zarządzania składowiskiem odpadów promieniotwórczych, w tym systemów zapewnienia jakości;

8) wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo składowiska odpadów promieniotwórczych;

9) plany postępowania awaryjnego i system reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

10) wpływ składowiska odpadów promieniotwórczych na zdrowie ludzi oraz środowisko z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

§  3.Raport z oceny okresowej zawiera:

1) opis przeprowadzonych analiz związanych z każdym z zagadnień, o których mowa w § 2, obejmujący:

a) szczegółowe zakresy analiz,

b) metodykę i kryteria prowadzenia analiz,

c) zgodność oceny okresowej ze szczegółowym planem oceny okresowej bezpieczeństwa,

d) porównanie aktualnych wymagań bezpieczeństwa związanych z danym zagadnieniem z wymaganiami obowiązującymi w czasie poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej - z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych,

e) analizę doświadczeń eksploatacyjnych związanych z danymi zagadnieniami zgromadzonych od sporządzenia raportu z poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej - z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz analizę tych doświadczeń eksploatacyjnych z punktu widzenia zgodności z zezwoleniem na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych,

f) wyniki przeprowadzonych analiz ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających działań naprawczych i korygujących,

g) przewidywania dotyczące danego zagadnienia w okresie do następnej oceny okresowej;

2) podsumowanie analiz, o których mowa w pkt 1, pozwalające na ogólną ocenę bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych jako całości;

3) program niezbędnych modernizacji i działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w toku dalszej eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

§  4.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).

2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej dnia 21 lipca 2015 r., pod numerem 2015/0397/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).